## Sheet1
Alert Name | Alert template ID | Io Name | User Groups
Comp Amp Draw Trending Up | 16 | Comp Amps `%rackname` `%sgname` `%compname` | 1,`%StoreAdminGroup`,`%StoreGroup`
Comp Dis. Temp High | 5 | Comp Discharge Temp `%rackname` `%sgname` `%compname` | 1,`%StoreAdminGroup`,`%StoreGroup`
Comp SLA | 7 | Comp SLA `%rackname` `%sgname` `%compname` | 1,`%StoreAdminGroup`,`%StoreGroup`
Cond Subcooling Low | 11 | Cond Subcooling Actual `%rackname` | 1,`%StoreAdminGroup`,`%StoreGroup`
SP Float Failure | 28 | Suction Pressure Float Failure `%rackname` `%sgname` | 1,`%StoreAdminGroup`,`%StoreGroup`
SP Setpoint lower than design | 27 | Suction Pressure Setpoint `%rackname` `%sgname` | 1,`%StoreAdminGroup`,`%StoreGroup`
Cond Accmulated Subcooling | 23 | Cond Accumulated Subcool Alarm `%rackname` | 1,`%StoreAdminGroup`,`%StoreGroup`
SP Accumulated | 24 | Suction Pressure Accumulated `%rackname` `%sgname` | 1,`%StoreAdminGroup`,`%StoreGroup`
Cond Air TD | 30 | Cond Air TD `%rackname` | 1,`%StoreAdminGroup`,`%StoreGroup`
Cond DLT High | 29 | Cond Ambient Subcooling `%rackname` | 1,`%StoreAdminGroup`,`%StoreGroup`